## Tabelle1
Wirtschaftlichkeitsberechnung Heizungsanlage für Ein - Dreifamilienhäuser, Jahresheizenergiebedarf bis 35.000kWh ( 25kW Anschlussleistung) Größere Leistungen sind Sonderanschlüsse und werden gesondert bewertet, die beeinflusst auch die Preisbildung.
Grundlagen | Gesamtwirkungsgrad Heizkesselanlage, einschließlich Energieverluste durch den Kamin und Stillstand 90%
Aktuelle Marktübliche Endverbraucherpreise, Technik installiert und gewarten durch das Fachhandwerk
Energiepreise, Durchschnitte der letzten 3 Jahre, über die gängigen Suchportale
Nutzungsdauer der Anlagentechnik gemäß Herstelleraussagen, bzw. nach Ersatzteilgarantie
Bauliche Massnahmen, wie Bunker, Sonden usw. gemäß durchschnittlichen Erfahrungswerten
Tägliche Kosten für Unterhaltsarbeiten Scheitholz/ Hackschnitzelkessel/ Pellets sind nicht kalkuliert
In dieser Tabelle kann man in den gelb hinterlegten Feldern seine eigenen Werte/ Kosten eintragen. Das Ergebnis sind die tatsächlichen Vollkosten je kW/h. Diese Berechnungen sollten zu ca. 95% stimmen, Einzelabweichungen im Sonderfall immer möglich.
Ölheizung
Ölbedarf jährlich | in ltr | 2300
Energiebedarf jährlich | in kWh | 23184 |  | Energieinhalt Heizöl 1 ltr = 10,08 kWh
Energiebedarf bereinigt | in kWh | 20865.6 |  | Gesamtwirkungsgrad Heizkessel mit eingerechnet
Kostenart | Größe, ltr/ m³/ kW | Menge | Kosten | Faktor/ Einheit |  | Laufjahre | jährliche Kosten | Sonstiges
Heizkessel + Zubehör | 20 - 25 kW | 1 | 18200 | €/Stk |  | 17 | 1070.5882 | Ölbrennwert
Öllager | 5000 Liter | 1 | 4200 | €/ Stk |  | 30 | 140 | Sanierung nach 30 Jahren
Raumkosten Heizraum | m² | 8 | 1600 | €/m² |  | 50 | 256 | Baukosten/m² aktuell
Raumkosten Ölraum | m² | 8 | 1600 | €/m² |  | 50 | 256 | Baukosten/m² aktuell
Kamin | 10 m Höhe | 10 | 80 | €/ Stk |  | 17 | 47.0588 | Sanierungskosten
Reparaturrücklagen | 1 jährliche | 1 | 150 | €/a |  | 1 | 150
Wartung | 1 jährliche | 1 | 150 | €/Stk |  | 1 | 150 | Instandhaltung
Kaminkehrer | 1 jährliche | 1 | 80 | €/a |  | 1 | 80
Feste Kosten | jährlich | 1 |  | €/a |  | 1 | 2149.6471 | ohne Inflation
Variable Kosten
Öleinkauf | jährlich | 2300 | 1 | €/ltr |  | 1 | 2300 | ohne CO² Steuer
Stromkosten | jährlich | 120 | 0.28 | €/kWh |  | 1 | 33.6 | Nur Brennergebläse
Variable Kosten gesamt | jährlich | [5 empty] | 2333.6 | ohne Inflation
Gesamtkosten | Feste + Variable Kosten gesamt | [5 empty] | 4483.2471
Umgelegt auf die kWh entspricht dies Kosten von |  |  | 4483.2471 | : | 20865.6 | kWh = | 0.21486 | kWh
Umgelegt auf die kWh ohne Raumkosten |  |  | 3971.2471 | : | 20865.6 | kWh = | 0.19033 | kWh
Pelletsheizung
Pelletsbedarf jährlich | in kg | 5000
Energiebedarf jährlich | in kWh | 25000 |  | Energieinhalt Pellets, 1 kg = 5 kWh
Energiebedarf bereinigt | in kWh | 22500 |  | Gesamtwirkungsgrad Heizkessel mit eingerechnet
Kostenart | Größe, ltr/ m³/ kW | Menge | Kosten | Faktor/ Einheit |  | Laufjahre | jährliche Kosten | Sonstiges
Heizkessel + Zubehör | 20 - 24 kW | 1 | 28000 | €/Stk |  | 17 | 1647.0588 | Heizwert mit Puffer
Pelletslager | 6000 kg | 1 | 2500 | €/ Stk |  | 17 | 147.0588 | Bau Bunker im Austausch
Raumkosten Heizraum | m² | 8 | 1600 | €/m² |  | 50 | 256 | Baukosten/m² aktuell
Raumkosten Pellets | m² | 8 | 1600 | €/m² |  | 50 | 256 | Baukosten/m² aktuell
Kamin | 10 m Höhe | 10 | 80 | €/ Stk |  | 17 | 47.0588 | Sanierungskosten
Reparaturrücklagen | 1 jährliche | 1 | 250 | €/a |  | 1 | 250
Wartung | 1 jährliche | 1 | 220 | €/Stk |  | 1 | 220 | Instandhaltung
Kaminkehrer | 1 jährliche | 1 | 120 | €/a |  | 1 | 120
Feste Kosten | jährlich | 1 |  | €/a |  | 1 | 2943.1765 | ohne Inflation
Variable Kosten
Pelleteinkauf | jährlich | 5000 | 0.38 | €/kg |  | 1 | 1900
Stromkosten | jährlich | 200 | 0.28 | €/kWh |  | 1 | 56 | Nur Kesseltechnik
Variable Kosten gesamt | jährlich | [5 empty] | 1956 | ohne Inflation
Gesamtkosten | Feste + Variable Kosten gesamt | [5 empty] | 4899.1765
Umgelegt auf die kWh entspricht dies Kosten von |  |  | 4899.1765 | : | 22500 | kWh = | 0.21774 | kWh
Umgelegt auf die kWh ohne Raumkosten |  |  | 4387.1765 | : | 22500 | kWh = | 0.19499 | kWh
Hackschnitzelheizung
Hackschnitzel jährlich | in m³ | 40 | [5 empty] | Mischholz
Energiebedarf jährlich | in kWh | 32000 |  | Energieinhalt Hackschnitzel, 800kWh/m³
Energiebedarf bereinigt | in kWh | 28800 |  | Gesamtwirkungsgrad Heizkessel mit eingerechnet
Kostenart | Größe, ltr/ m³/ kW | Menge | Kosten | Faktor/ Einheit |  | Laufjahre | jährliche Kosten | Sonstiges
Heizkessel + Zubehör | 20 - 24 kW | 1 | 28000 | €/Stk |  | 17 | 1647.0588 | Heizwert mit Puffer
Hackschnitzellager | 15 m³ | 1 | 2500 | €/ Stk |  | 17 | 147.0588 | Bau Bunker im Austausch
Raumkosten Heizraum | m² | 8 | 1600 | €/m² |  | 50 | 256 | Baukosten/m² aktuell
Raumkosten Lager | m² | 12 | 1600 | €/m² |  | 50 | 384 | Baukosten/m² aktuell
Kamin | 10 m Höhe | 10 | 80 | €/ Stk |  | 17 | 47.0588 | Sanierungskosten
Reparaturrücklagen | 1 jährliche | 1 | 300 | €/a |  | 1 | 300
Wartung | 1 jährliche | 1 | 150 | €/Stk |  | 1 | 150 | Instandhaltung
Kaminkehrer | 1 jährliche | 1 | 120 | €/a |  | 1 | 120 | Putzen/ Messen
Feste Kosten | jährlich | 1 |  | €/a |  | 1 | 3051.1765 | ohne Inflation
Variable Kosten
Hackschnitzeleinkauf | jährlich | 40 | 25 | €/m³ |  | 1 | 1000 | Zukauf
Stromkosten | jährlich | 150 | 0.28 | €/kWh |  | 1 | 42 | Nur Kesseltechnik
Variable Kosten gesamt | jährlich | [5 empty] | 1042 | ohne Inflation
Gesamtkosten | Feste + Variable Kosten gesamt | [5 empty] | 4093.1765
Umgelegt auf die kWh entspricht dies Kosten von |  |  | 4093.1765 | : | 28800 | kWh = | 0.14212 | kWh
Umgelegt auf die kWh ohne Raumkosten |  |  | 3453.1765 | : | 28800 | kWh = | 0.1199 | kWh
Scheitholzkessel
Scheitholz jährlich | in Ster | 20 | [5 empty] | Mischholz
Energiebedarf jährlich | in kWh | 36000 |  | Energieinhalt Ster Mischholz, 1800kWh/Ster
Energiebedarf bereinigt | in kWh | 27000 |  | Gesamtwirkungsgrad Heizkessel mit eingerechnet
Kostenart | Größe, ltr/ m³/ kW | Menge | Kosten | Faktor/ Einheit |  | Laufjahre | jährliche Kosten | Sonstiges
Heizkessel + Zubehör | 20 - 24 kW | 1 | 29000 | €/Stk |  | 17 | 1705.8824 | Heizwert mit Puffer
Lagerraum Holz | 20 m³ | 1 | 0 | €/ Stk |  | 17 | 0 | keine Baukosten
Raumkosten Heizraum | m² | 10 | 1600 | €/m² |  | 50 | 320 | Baukosten/m² aktuell
Raumkosten Lager | m² | 12 | 1600 | €/m² |  | 50 | 384 | Baukosten/m² aktuell
Kamin | 10 m Höhe | 10 | 80 | €/ Stk |  | 17 | 47.0588 | Sanierungskosten
Reparaturrücklagen | 1 jährliche | 1 | 150 | €/a |  | 1 | 150
Wartung | 1 jährliche | 1 | 60 | €/Stk |  | 1 | 60 | Instandhaltung
Kaminkehrer | 1 jährliche | 1 | 120 | €/a |  | 1 | 120 | Putzen/ Messen
Feste Kosten | jährlich | 1 |  | €/a |  | 1 | 2786.9412 | ohne Inflation
Variable Kosten
Holzeinkauf | jährlich | 20 | 55 | €/m³ |  | 1 | 1100 | Zukauf 1/2 Meter Scheit
Stromkosten | jährlich | 160 | 0.28 | €/kWh |  | 1 | 44.8 | Nur Kesseltechnik
Variable Kosten gesamt | jährlich | [5 empty] | 1144.8 | ohne Inflation
Gesamtkosten | Feste + Variable Kosten gesamt | [5 empty] | 3931.7412
Umgelegt auf die kWh entspricht dies Kosten von |  |  | 3931.7412 | : | 27000 | kWh = | 0.14562 | kWh
Umgelegt auf die kWh ohne Raumkosten |  |  | 3227.7412 | : | 27000 | kWh = | 0.11955 | kWh
Wärmepumpenanlage
Strombezug WP jährlich | in kWh | 7000 |  | Energieinhalt Strom, 1 kWh = 1 kWh
Energiebedarf bereinigt | in kWh | 24000 |  | Heizenergiebedarf des Gebäudes in kWh
Kostenart | Größe, ltr/ m³/ kW | Menge | Kosten | Faktor/ Einheit |  | Laufjahre | jährliche Kosten | Sonstiges
Luftwärmepumpe | 7 kW / COP2,5 | 1 | 17000 | €/Stk |  | 12 | 1416.6667
Solewärmepumpe | 4 kW/ COP 4 | 0 | 14000 | €/Stk |  | 12 | 0
Tiefenbohrung | m | 0 | 400 | €/ m |  | 17 | 0 | Bau Bunker im Austausch
Erdkorb | Stk |  | 6000 | €/Stk |  | 17 | 0 | inkl Baggerarbeiten
Erdtauscher | m² |  | 30 | €/m² |  | 17 | 0 | inlk Baggerarbeiten
Fundament Aussenteil | Stk | 1 | 600 | €/Stk |  | 17 | 35.2941 | am Haus
Raumkosten Heizraum | m² | 8 | 1600 | €/m² |  | 50 | 256 | Baukosten/m² aktuell
Reparaturrücklagen | 1 jährliche | 1 | 250 | €/a |  | 1 | 250
Wartung | 1 jährliche | 1 | 120 | €/Stk |  | 1 | 120 | Instandhaltung
Feste Kosten | jährlich | 1 |  | €/a |  | 1 | 2077.9608 | ohne Inflation
Variable Kosten
Stromkosten | jährlich | 7000 | 0.28 | €/kWh |  | 1 | 1960 | Antriebsenergie WP
Variable Kosten gesamt | jährlich | [5 empty] | 1960 | ohne Inflation
Gesamtkosten | Feste + Variable Kosten gesamt | [5 empty] | 4037.9608
Umgelegt auf die kWh entspricht dies Kosten von |  |  | 4037.9608 | : | 24000 | kWh = | 0.16825 | kWh
Umgelegt auf die kWh ohne Raumkosten |  |  | 3781.9608 | : | 24000 | kWh = | 0.15758 | kWh
Fernwärmeversorgung
Sämtliche Kosten der Fernwärme sind bis einschließlich der hydraulischen Anpassung im kWh Preis enthalten, Erstellung des Rohrleitunganschlusses sowie humusieren der Pflanzflächen, Verschließen der Pflaster- bzw. Asphaltflächen, Demontage und Entsorgung der alten Heizungsanlage, Einbau und Einregulierung der Übergabestation, Isolieren der neu erstellten Leitungen. Erstellung des Glasfaseranschlusses für Fernüberwachung, Wartung- und Instanhaltungskosten. Für den Anschließer bleibt nur die Ansaat des Rasens, sowie die Wiederherstellung der Pflanzflächen sowie die Demontage des bestehenden Brennstofflagers.
Energiebedarf | in kWh | 23000 |  | Fernwärme wird verlustfrei übergeben
Energiebedarf bereinigt | in kWh | 23000 |  | Heizenergiebedarf des Gebäudes in kWh
Kostenart | Größe, ltr/ m³/ kW | Menge | Kosten | Faktor/ Einheit |  | Laufjahre | jährliche Kosten | Sonstiges
Übergabepuffer/ station | 25 kW | 1 | 0 | €/Stk |  | 10 | 0 | enthalten
Umbau der bestehenden |  | 1 | 0 | €/Stk |  | 10 | 0 | enthalten
Heizung bis Oberkante |  | 1 | 0 | €/Stk |  | 10 | 0 | enthalten
Absperrungen |  | 1 | 0 | €/Stk |  | 10 | 0 | enthalten
Rohrleitungsanpassung |  | 1 | 0 | €/Stk |  | 10 | 0 | enthalten
Verlegung Fernwärme |  | 1 | 0 | €/Stk |  | 10 | 0 | enthalten
Raumkosten Heizraum | m² | 2.5 | 1600 | €/Stk |  | 50 | 80 | enthalten
Reparaturrücklagen |  | 1 | 0 | €/Stk |  | 10 | 0 | enthalten
Wartung |  | 1 | 0 | €/Stk |  | 10 | 0 | enthalten
Feste Kosten | jährlich | 1 | 0 | €/a |  | 10 | 80 | ohne Inflation
Variable Kosten
Fernwärmekosten | jährlich | 23000 | 0.145 | €/kWh |  | 1 | 3335 | Einkauf Wärme
Stromkosten | jährlich | 60 | 0.28 | €/kWh |  | 1 | 16.8 | Nur Kesseltechnik
Variable Kosten gesamt | jährlich | [5 empty] | 3351.8 | ohne Inflation
Gesamtkosten | Feste + Variable Kosten gesamt | [5 empty] | 3431.8
Umgelegt auf die kWh entspricht dies Kosten von |  |  | 3431.8 | : | 23000 | kWh = | 0.14921 | kWh
Umgelegt auf die kWh ohne Raumkosten |  |  | 3351.8 | : | 23000 | kWh = | 0.14573 | kWh